SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKOW  ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pt: Adaptacja  budynku   administracyjno – gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na Środowiskowy Dom Samopomocy.

I.Nazwa  i  adres  Zamawiającego:

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  JEDLANCE

26 – 660    JEDLIŃSK

JEDLANKA  10

Tel/faks   :      48  /  321- 30 – 26

Adres strony internetowej:  www.dpsjedlanka.pl

II. Tryb udzielania zamówienia   -   przetarg  nieograniczony

-   podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art.  10 ust. 1 oraz art. 39 Prawa zamówień  publicznych

-  postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia                     2004r . Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.Nr. 1113 poz. 759 z 2010r).

III. Opis przedmiotu  zamówienia – związanego z wykonaniem adaptacji budynku administracyjno - gospodarczego w DPS w Jedlance na Środowiskowy Dom Samopomocy. Niniejsza inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejących pomieszczeń wraz z generalnym remontem i modernizacją wewnętrznych instalacji oraz budową nowego przyłącza gazu płynnego  .  Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót:

- roboty rozbiórkowe

- remont dachu

- wymiana stolarki budowlanej

- wykonanie nowych posadzek i tynków wewnętrznych i zewnętrznych

- roboty hydrauliczne

- roboty elektryczne

- przyłącza gazu płynnego wewnętrzne i zewnętrzne

W wyniku przebudowy istniejące pomieszczenia ulegną niewielkim zmianom w celu dostosowania ich do nowego sposobu użytkowania. Przedmiotowy budynek służyć będzie jako dzienny dom opieki społecznej , przewiduje się pobyt do 35 osób . Projekt wykonawczy na powyższe zadanie przedstawiony jest jako złącznik nr 8 do SIWZ.

Zestawienie robót planowanych do wykonania w/w zamówienia podane jest w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.  W ramach wyszczególnionych w kosztorysie robót , należy wykonać również wszelkie roboty – prace pomocnicze i towarzyszące , które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót, ale nie zostały wyszczególnione w dokumentacji przetargowej. Materiały , urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót zapewnia Wykonawca.

IV. Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych.

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody. Nie znajdują się nasadzenia drzew , które należałoby objąć ochroną w rejonie inwestycji. Dla ochrony terenu w trakcie realizacji dążyć się będzie do jak najmniejszego wykorzystania terenu jako placu budowy.

2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

Na terenie obiektu jest dostęp do wszystkich niezbędnych sieci. W trakcie prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić na lokatorów DPS. Podręczny magazyn może być umieszczony na terenie działki. W ramach urządzenia placu budowy wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Użytkownika i Inwestora.

- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest: wykonanie adaptacji budynku administracyjno - gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na Środowiskowy Dom Samopomocy.

-  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  za ich zgodność z dokumentacją.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot.  Zabezpieczenie odbywa się przez:

- wybudowanie tymczasowego ogrodzenia

- oznaczenia przejść

- oznakowanie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania zamówienia i wykańczania robót Wykonawca będzie:

-  podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

-    będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

-   Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.

-  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczeniami przed dostępem osób trzecich.

-   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy.

-  Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia.

- Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

-  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia  oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie .

-  Materiały do realizacji robót dostarcza Wykonawca. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  Na żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa , aprobatę techniczną i zgodność z przepisami p.poż. Kolorystykę farb , tynków , płytek , wyposażenia oraz innych elementów mających wpływ na estetykę obiektu należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych , pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach na teren budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową, wymogami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru , może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN.  Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materiałów niebezpiecznych (eternit) pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów.

Materiały rozbiórkowe – materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich i protokolarnego przekazania Inwestorowi. Niezależnie od celu , w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części , do których zastrzega on sobie prawo własności , wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę .

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór dokonuje Inspektor Nadzoru.

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę zawiadomieniem pisemnym Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy.

-  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad   zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Projekt specyfikacji technicznej zawierającej wykonanie i odbiór techniczny zawiera załącznik nr 9 SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej i geodezyjnej wykonanych prac.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy winien złożyć harmonogram  rzeczowo – finansowy robót.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na wymagany okres 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie placu robót  , celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia , oraz celem uzyskania  jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy .Koszt wizji miejsca wykonania zamówienia ponosi oferent.

4.KLASYFIKACJA ROBÓT wg. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45 26 27 00 – 8  przebudowa  budynków

45 40 00 00 – 1  roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów budowlanych

45 30 00 00 – 0  roboty instalacyjne w budynkach

45 31 10 00 – 0  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45 31 22 00 – 9  instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45 31 42 00 – 3  instalowanie linii telefonicznych.

45 33 11 00 – 7 instalowanie centralnego ogrzewania

45 33 00 00 – 9 roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45 23 10 00 – 3  roboty budowlane w zakresie gazociągów

V.  Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga , aby przedmiot zamówienia został wykonany w następujących terminach : roboty budowlane wykonywane na zewnątrz budynku ( odwodnienie budynku , opaska wokół budynku , wymiana dachu ,tynkowanie gzymsów i ścian , instalacji gazowej na zewnątrz , wymiana okien i drzwi do 05 12.2012r.

Roboty budowlane wewnętrzne : wyburzenia ścian i starych posadzek , murowanie nowych ścian, ułożenie podłóg z płytek i paneli, malowanie ścian i sufitów wykonanie białego montażu wszystkich instalacji zaprojektowanych do funkcjonowania Domu  - wykonanie do dnia 20.12.2012r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć :

- dokument , że prowadzi działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej

2.  Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(zał. nr 4).Zamawiający uznaje jedno lub dwa zamówienia o łącznej wartości min. 500 000 tys. złotych wykonane w ciągu pięciu lat na roboty budowlane takie jak budowę lub remonty generalne , adaptacje  budynków gospodarczych , usługowych i mieszkalnych.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

- że zatrudni przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane , która może sprawować samodzielnie funkcję w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ( zał. nr 5)

- wykaz narzędzi i urządzeń technicznych (zał. nr 5a).

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

-  opłaconą polisę , a w przypadku jej braku , dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawcy , którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców , którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia- nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust. 1 Praw zamówień publicznych  (zał. nr 3).

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.(zał. nr 4).

- Wykaz narzędzi , wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami(zał. nr 5).

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca lub podwykonawca winien przedłożyć decyzję lub inny dokument , zezwalającą na działalność firmy w zakresie składowania lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.

- Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia , w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dla ustanowionego pełnomocnika.

- . Oferta winna zawierać : oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.(VII. Lit. A. ppkt.. 1 i 2) – dla każdego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem” w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń lub dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń , wniosków:

Wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr (48) 321-30-26. W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia , wnioski , zawiadomienia lub inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne , Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych SIWZ sposobów.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego  są:

Marek  Łochowski  -  dyrektor DPS

Witold  Stasiołek   -   administrator

- Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

-  Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim Wykonawcom , którym została przekazana specyfikacja nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

-  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego  (pkt. XII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

-  Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej  www.dpsjedlanka.pl.

-  Nie udziela się żadnych ustnych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

-  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

IX.         Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 tys. zł

( słownie zł: piętnaście  tysięcy)

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 6200).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

Południowo – Mazowiecki  Bank  Spółdzielczy w Jedlińsku

Nr konta:  97 9132 0001 0000 7654 2000 0050   z dopiskiem  „Wadium do przetargu na adaptację budynku administracyjno – gospodarczego  w DPS Jedlance na Środowiskowy Dom Samopomocy”.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X          Termin związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach , na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie , zawiadamiając o tym Zamawiającego.

XI.         Opis sposobu przygotowania oferty.

- Przygotowanie  oferty.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę , w formie pisemnej , w języku polskim, czytelnie .

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze , zestawienia i wykazy składane wraz ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty , oświadczenia , załączniki i inne dokumenty , o których mowa w treści specyfikacji.

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby /osób podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a). formularz ofertowo

b). oświadczenie z art. 22 Pzp.

c). oświadczenie o braku wykluczenia z art. 24 Pzp.

d).wykaz robót budowlanych

e). wykaz narzędzi i maszyn

f).przedmiar robót

g). opłacona polisa ubezpieczeniowa.

h) zatrudnienie osoby posiadającej uprawnienia budowlane

B.    Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja / spółki cywilne).

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi , podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego

z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Jeżeli oferta wspólnie złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza , przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców , podpisanej przez wszystkich Wykonawców , przy czym termin , na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

- Sposób zaadresowania oferty.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej , zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie  1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą , dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„ Oferta na wykonanie „Adaptacja budynku administracyjno – gospodarczego w DPS  Jedlanka na Środowiskowy Dom Samopomocy” – nie otwierać przed 08.11.2012r , godz. 10.10.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać do dnia  08.11.2012r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego – budynek administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

- Wykonawca może , przed upływem terminu składania ofert , zmienić lub wycofać ofertę . Zmiana , jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Oferty zostaną otwarte dnia  08.11.2012r. o godz. 10 10 w  siedzibie Zamawiającego  - budynek administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

a). bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b). podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców , a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Pzp.

Inne informacje dotyczące składania ofert.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

- Wykonawca wylicza cenę ofertową na podstawie przedmiaru robót , SIWZ , dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej.

- Oferent podaje cenę oferty za wykonanie całego zamówienia obejmującego wszystkie nakłady na jego realizację. Cena oferty wynika z kosztorysu oferenta , sporządzonego na bazie przedmiaru robót który jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową.

- Cena oferty musi być podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto, łącznie za całość wykonywanych robót.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie nakłady , jakie Wykonawca musi ponieś w związku z realizacją zamówienia.

- Oprócz robót wykazanych w przedmiarach należy uwzględnić koszty inwentaryzacji powykonawczej i godezyjnej zadania, koszty zajęcia pasa drogowego oraz opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy(jeżeli zaistnieje takie zdarzenie).

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1.

XIV.   Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ,wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający posługiwał się będzie kryterium cenowym.

Cena zamówienia  -  waga  100% w skali 1-100 pkt.

- Liczba punktów przyznana za kryterium  Cena n-tej oferty zostanie określona wg wzoru:     NC = 100 pkt  x  Cn  /  Cbo  x 100%

gdzie:                NC -  punktacja badanej oferty

Cn  -  najniższa cena ofertowa

Cbo  - cena badanej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i osiągnie największą liczbę punktów.

XV.     Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty o :

- Wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko , siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano , a także nazwy ( firmy ) albo imiona i nazwiska Wykonawców , siedziby i adresy oraz punktację przyznaną ofertom.

- Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Terminie , określonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

- Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

- W terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zostało ono przesłane faksem lub

- W terminie 10 dni do dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

- W przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy , możliwe jest zawarcie umowy przed upływem w/w terminów.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

- W przypadku , gdy okaże się że Wykonawca , którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzenia ich ponownej oceny , chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVI.   Wymagania  dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. zgodnie z art. 148 pzp. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10% ceny ofertowej. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy   Dom Pomocy Społecznej w Jedlance ;  26 – 660 Jedlińsk ; Jedlanka  10                                         nr konta -   97 9132 0001 0000 7654 2000 0050 przed terminem podpisania umowy z oznaczeniem  „ zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz , powinno być wystawione na :   Dom Pomocy Społecznej w Jedlance ;  26 – 660 Jedlińska  ;   Jedlanka 10, oraz złożone w depozyt do kasy Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W przypadku , gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniach , lub poręczeniach , Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt gwarancji lub poręczenia ( w terminie nie krótszym niż 3 dni) przed dniem podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

- nazwa Wykonawcy i jego siedziba

- nazwa beneficjenta ( zamawiającego)

- nazwa gwaranta lub poręczyciela

- określać wierzytelność , która ma być zabezpieczona gwarancją

- sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty , w przypadku gdy Wykonawca:

-  nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z

umowy,

-  wykonał przedmiot zamówienia objęty umową ……….

11.   W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny ofertowej i terminie ważności nie mniej jak ostateczny termin wynikający z rozdziału V SIWZ.

12. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz , zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia równoważności kwoty zabezpieczenia z faktur za wykonanie roboty.

- .Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający wystąpi do gwaranta z pismem -  żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej  zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności , jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający , że osoba która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta – upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta.

- Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:

- wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot umowy,

- kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy,

- oświadczenie Zamawiającego , że pomimo skierowanych pism , Wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu umowy.

15 . Zwrot zabezpieczenia

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni ,od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady   wysokości 30 % , jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVII.  Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy , który stanowi zał. nr 6.

XVIII.   Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie  -             Prawo zamówień publicznych ( dział VI Środki ochrony prawnej ).

XIX.    Postanowienia końcowe.

- Uczestnicy postępowania mają  prawo wglądu do treści protokołu postępowania  , ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za

- wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg określonych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek oferenta..

- Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert , za pomocą urządzeń lub środków technicznych.

- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego w czasie godzin pracy.

- Na wniosek Wykonawcy , Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub faksem z zastrzeżeniem , że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione , Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób  w jaki mogą być udostępnione.

- W sprawach nieuregulowanych , zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych , rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U 2008  r Nr 188POZ.  1154 ) oraz Kodeks Cywilny.

XX.    Załączniki;

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie  z art. 22 Pzp.

- Oświadczenie o braku wykluczenia art. 24 Pzp.

- Wykaz robót budowlanych

- Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w postępowaniu

5a Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych

- Wzór umowy .

- Przedmiar robót

- Projekt wykonawczy

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Projekt  budowlany

- Projekt budowlany przyłącza gazu płynnego

Zamawiający: