SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKOW  ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pt: Zabezpieczenie ogniochronne  stropu w budynku Środowiskowego  Domu Samopomocy.

- Nazwa  i  adres  Zamawiającego:

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  JEDLANCE

26 – 660    JEDLIŃSK

JEDLANKA  10

Tel/faks   :      48  /  321- 30 – 26

Adres strony internetowej:  www.dpsjedlanka.pl

II. Tryb udzielania zamówienia   -  II przetarg  nieograniczony

-   podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art.  10 ust. 1 oraz art. 39 Prawa zamówień  publicznych

-  postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia                     2004r . Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013r poz.907 z 9 sierpnia  2013r z późniejszymi zmianami).

III. Opis przedmiotu  zamówienia – Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu na podstawie projektu wykonawczego polegających w szczególności na dostosowaniu stropu do wymogów przeciwpożarowych. Zakres prac :

- Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego

- Montaż na stropie płyt g/k EI 30 na ruszcie metalowym

- Impregnacja ogniochronna lakierem impregnacyjnym stelażu, podbitki z desek oraz podesty z desek.

- Montaż sufitu podwieszanego z uprzednio zdemontowanych elementów

- Demontaż podestów z płyt OSB i izolacji para przepuszczalnej

- Zabezpieczenie stropu drewnianego - poddasze

Szczegółowy zakres robót i sposoby wykonania robót objętych zamówieniem przedstawiają dane zawarte w dokumentacji wykonawczej (zał.nr8), przedmiarze robot (zał. Nr 7)  stanowiących wspólnie integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  W ramach wyszczególnionych w kosztorysie robót , należy wykonać również wszelkie roboty – prace pomocnicze i towarzyszące , które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót, ale nie zostały wyszczególnione w dokumentacji przetargowej. Materiały , urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót zapewnia Wykonawca.

IV. Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych.

1. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

Na terenie obiektu jest dostęp do wszystkich niezbędnych sieci. W trakcie prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić na lokatorów DPS. Podręczny magazyn może być umieszczony na terenie działki. W ramach urządzenia placu budowy wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

2.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest: wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego stropu w  Środowiskowym Domu Samopomocy.

-  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  za ich zgodność z dokumentacją.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania należytego porządku w pomieszczeniach i korytarzach  w okresie realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia wyposażenia ,podłóg , ścian , drzwi i futryn nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną. Wszystkie powstałe uszkodzenia pokrywa i naprawia Wykonawca na własny koszt.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące zabezpieczeń i przepisów bhp w okresie trwania zamówienia i wykańczania robót Wykonawca będzie:

-    będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

-   Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego frontu robót..

-  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczeniami przed dostępem osób trzecich.

-   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy.

-  Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia.

-  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia  oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie .

-  Materiały do realizacji robót dostarcza Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy , muszą być fabrycznie nowe w I gatunku i odpowiadać , co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Podane w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót przez Zamawiającego nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy , a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu , przy czym Zamawiający informuje , że dopuszcza składanie ofert , w których poszczególne materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót mogą być zastąpione materiałami równoważnymi. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają te same lub lepsze parametry techniczne , jakościowo spełniające minimalne parametry określone przez Zamawiającego lecz oznaczone innym znakiem towarowym , patentem lub pochodzeniem. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację , z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych , funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów , uwiarygodniających te materiały. W przypadku , gdy zastosowanie tych materiałów będzie wymagać zmian w dokumentacji projektowej , koszty tych zmian poniesie Wykonawca. Brak załączenia do oferty w/w informacji i dokumentów będzie jednoznaczne z tym , że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.                                                                 Na żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa , aprobatę techniczną i zgodność z przepisami p .poż.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych , pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach na teren budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą i SIWZ.

- Wymagane są te materiały , które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN i UE.  Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Materiały rozbiórkowe – materiały części uzyskane z rozbiórki konstrukcji stropu drewnianego (płyty OSB) stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwzięć wszelkie środki ostrożności niezbędne do zachowania ich i protokólarnego przekazania Inwestorowi. Niezależnie od celu , w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały do których zastrzega on sobie prawo własności , wszelkie koszty poniesione na składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę.

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę zawiadomieniem pisemnym Inwestora. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  i  Wykonawcę. Do odbioru ostatecznego Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu komplet  dokumentów wymaganych do odbioru przez straż pożarną, tj:

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac zgodnie z projektem wykonawczym i sztuką budowlaną .

2. przedstawienie aprobat technicznych, deklaracji ,certyfikatów na zastosowane materiały

3. uprawnienia o możliwości samodzielnego wykonania zabezpieczenia ppoż środkiem ogniochronnym

- Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy składają wraz z ofertą, z zastrzeżeniem , że Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie w terminie do dnia zawarcia umowy opracować i uzgodnić z Zamawiającym ostateczny harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy ,w którym zostaną uszczegółowione terminy rozpoczęcia i zakończenia tych prac , z uwzględnieniem ich wartości.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na wymagany okres minimum  36 miesięcy od daty odbioru końcowego .

Zamawiający proponuje, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie placu robót  , celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia , oraz celem uzyskania  jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy .Koszt wizji miejsca wykonania zamówienia ponosi oferent.

Termin wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca ustala z Zamawiającym (przed upływem terminu składania ofert) telefonicznie z p. Witoldem Stasiołek (tel. 48/321-30-26)

3.KLASYFIKACJA ROBÓT wg. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45 00 00 00 – 0    roboty budowlane

45 44 20 00 – 7    nakładanie powierzchni kryjących

45 30 00 00  - 0    roboty instalacyjne w budynkach

V.  Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga , aby przedmiot zamówienia został wykonany w następującym terminie do dnia 16.06.2014r..

Wymagana gwarancja – minimum 36 miesięcy  na wykonane roboty budowlane.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć :

- dokument , że prowadzi działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej

2.  Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(zał. nr 4).Zamawiający uznaje przynajmniej jedno  zamówienie  o wartości min. 200 000 tys. złotych wykonane w ciągu pięciu lat na roboty budowlane takie jak budowa lub remonty obiektów użyteczności publicznej .

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

- że zatrudni przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane , która może sprawować samodzielnie funkcję w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ( zał. nr 5)

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

-  opłaconą polisę , a w przypadku jej braku , dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawcy , którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców , którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia- nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust. 1 Praw zamówień publicznych  (zał. nr 3).

- Wykaz robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ,albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót , określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone(zał. nr 4).

- Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(zał. nr 5)

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Uprawnienia o możliwości samodzielnego wykonywania zabezpieczeń ppoż środkami ogniochronnymi.

- Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia , w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dla ustanowionego pełnomocnika.

- Oferta winna zawierać : oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.(VII. Lit. A. ppkt.. 1 i 2) – dla każdego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekłada:

- Dokument wystawiony w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający ,że:

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

D. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów

albo informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem” w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń lub dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń , wniosków:

Wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr (48) 321-30-26. W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia , wnioski , zawiadomienia lub inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne , Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego  są:

Marek  Łochowski  -  dyrektor DPS

Witold  Stasiołek   -   administrator

- Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

-  Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim Wykonawcom , którym została przekazana specyfikacja nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

-  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego  (pkt. XII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

-  Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej  www.dpsjedlanka.pl.

-  Nie udziela się żadnych ustnych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

-  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  1 500,00 zł ( słownie:

jeden tysiąc pięćset złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których  mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Nr 42, poz .275, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wplaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

Południowo – Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Nr konta; 97 9132 0001 0000 7654 2000 0050 z dopiskiem „Wadium do przetargu na zabezpieczenie ogniochronne w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu , zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane , pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o których mowa w art.,26 ust.3 ,pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 , lub pełnomocnictw, chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżwli wykonawca , którego oferta została wybrana :

-  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

-   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X          Termin związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach , na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie , zawiadamiając o tym Zamawiającego.

XI.         Opis sposobu przygotowania oferty.

- Przygotowanie  oferty.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę , w formie pisemnej , w języku polskim, czytelnie .

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze , zestawienia i wykazy składane wraz ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty , oświadczenia , załączniki i inne dokumenty  - treść dokumentów powinna odpowiadać treści SIWZ.

- Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby /osób podpisującej ofertę.

- Wykonawca , który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby skutecznie zastrzec , że nie mogą być one udostępnione, powinien na końcu OFERTY sporządzonej według zał. nr 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wyrazić zgodę na ujawnienie zastrzeżonych informacji , do wiadomości Zamawiającego i osób którym KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO  powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu.

- Dokumenty zawierające informacje o których mowa w pkt. 7 należy umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu , przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem całości numeracji stron dokumentacji ofertowej.

- Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a). formularz ofertowy

b). oświadczenie z art. 22 Pzp.

c). oświadczenie o braku wykluczenia z art. 24 Pzp.

d).wykaz robót budowlanych

e). opłacona polisa ubezpieczeniowa.

f) zatrudnienie osób lub osoby uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (kierownik budowlany).

B.    Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja / spółki cywilne).

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi , podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego

z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Jeżeli oferta wspólnie złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza , przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców , podpisanej przez wszystkich Wykonawców , przy czym termin , na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

C.  Sposób zaadresowania oferty.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej , zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie  1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą , dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„ Oferta na wykonanie „Zabezpieczenie ogniochronne  stropu w budynku Środowiskowego  Domu  Samopomocy” – nie otwierać przed 16.05.2014r , godz. 10.10.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać do dnia  16.05.2014r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego – budynek administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

- Wykonawca może , przed upływem terminu składania ofert , zmienić lub wycofać ofertę . Zmiana , jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Oferty zostaną otwarte dnia  16.05.2014r. o godz. 10 10 w  siedzibie Zamawiającego  - budynek administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

a). bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b). podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców , a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Pzp.

Inne informacje dotyczące składania ofert.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową. Obliczenia ceny Wykonawca dokona na podstawie dokumentacji wykonawczej  oraz przedmiaru robót , a ponadto na podstawie wiedzy o przedmiocie zamówienia uzyskanej w wyniku wizji lokalnej.

- Wykonawca skalkuluje w formularzu oferty odrębnie cenę netto i brutto dla każdego wymienionego elementu robót , uwzględniając w nich wszystkie inne koszty robót i dostaw nie zawartych w dokumentacji wykonawczej oraz nie wyodrębnionych w formularzu , a niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia.

- Cena za dany element robót jest ceną ryczałtową. Wykonawca obliczy sumę tych cen. Suma cen brutto stanowić będzie cenę oferty , za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot zamówienia przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. Jeżeli suma cen ryczałtowych za poszczególne elementy nie odpowiada całkowitej cenie oferty podanej w formularzu oferty, przyjmie się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe za każdy z elementów wymienionych w tabeli. W przypadku pominięcia pozycji w zestawieniu lub jej nie wycenienia, Zamawiający uzna że koszt wykonania tej pozycji został skalkulowany w innych pozycjach i nie będzie żądał wyjaśnień lub uzupełnień.

- Cena za poszczególne pozycje wymienione w zestawieniu jak i cena ogólna za całość przedmiotu zamówienia będą obowiązujące przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem wartości robót .

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie nakłady , jakie Wykonawca musi ponieś w związku z realizacją zamówienia. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmować będzie także:

a). organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy

b). wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa drogowego (jeżeli będzie potrzeba)

c). wykonanie dokumentacji powykonawczej , łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac.

d).po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego , demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu

e). przygotowanie harmonogramu realizacji robót , który ma być dołączony w formie załącznika do umowy , w trakcie jej podpisywania.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1.

- Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

XIV.   Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ,wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie  kryteriów:

Cena oferty brutto  -  100%

Oferta nieodrzucona , złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu , zawierająca najniższą cenę określoną w zał. nr 1  otrzyma 100,00 pkt, pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów , obliczona według wzoru:

najniższa cena spośród ofert

Ocena punktowa =  --------------------------------------  *  100,00 pkt

cena oferty rozpatrywanej

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i osiągnie największą liczbę punktów.

XV.     Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty o :

- Wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko , siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano , a także nazwy ( firmy ) albo imiona i nazwiska Wykonawców , siedziby i adresy oraz punktację przyznaną ofertom.

- Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Terminie , określonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

- Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

- W terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zostało ono przesłane faksem lub

- W terminie 10 dni do dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

- W przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy , możliwe jest zawarcie umowy przed upływem w/w terminów.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

- W przypadku , gdy okaże się że Wykonawca , którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzenia ich ponownej oceny , chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

- Zamawiający unieważni przetarg nieograniczony , jeżeli:

a).  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b). cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c).   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d).   postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający równocześnie zawiadomi – podając uzasadnienie faktyczne i prawne – wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania po upływie terminu składania ofert , Zamawiający równocześnie zawiadomi – podając uzasadnienie faktyczne i prawne – wszystkich Wykonawców , którzy złożyli oferty.

XVI.   Wymagania  dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. zgodnie z art. 148 pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy co stanowi 10% wartości ogólnej , dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank , firmę ubezpieczeniową lub w walucie, w której jest płatna kwota Umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy   Dom Pomocy Społecznej w Jedlance ;  26 – 660 Jedlińsk ; Jedlanka  10                                         nr konta -   97 9132 0001 0000 7654 2000 0050 przed terminem podpisania umowy z oznaczeniem  „ zabezpieczenie należytego wykonania umowy – adaptacja budynku”.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz , powinno być wystawione na :   Dom Pomocy Społecznej w Jedlance ;  26 – 660 Jedlińsk  ;   Jedlanka 10, oraz złożone w depozyt do kasy Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W przypadku , gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych , lub poręczeniach , Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt gwarancji lub poręczenia ( w terminie nie krótszym niż 3 dni) przed dniem podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

- nazwa Wykonawcy i jego siedziba

- nazwa beneficjenta ( zamawiającego)

- nazwa gwaranta lub poręczyciela

- określać wierzytelność , która ma być zabezpieczona gwarancją

- sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty , w przypadku gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona zobowiązania wynikające z umowy.

11.   W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny ofertowej i terminie ważności nie mniej jak ostateczny termin wynikający z rozdziału V SIWZ.

12. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz , zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia równoważności kwoty zabezpieczenia z faktur za wykonanie roboty.

- .Z chwilą niewykonania lub należytego wykonania umowy Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym  żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej  zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności , jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający , że osoba która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta – upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta.

- Dokumentem uzasadniającym żądanie roszczeń może być ponadto:

- oświadczenie Zamawiającego , że pomimo skierowanych pism , Wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu umowy.                                                                          15 .  Zwrot zabezpieczenia

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota , o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVII.  Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy , który stanowi zał. nr 6.

XVIII.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy , a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp,

- Środkami ochrony prawnej są :

a).wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art.181 ustawy pzp,

b). odwołanie.

c). skarga do sądu.

Informacja o nieprawidłowościach:

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej , informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej , stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art.198a-198d ustawy Pzp).

XIX.    Postanowienia końcowe.

- Uczestnicy postępowania mają  prawo wglądu do treści protokołu postępowania  , ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za

wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg określonych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek oferenta..

- Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert , za pomocą urządzeń lub środków technicznych.

- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego w czasie godzin pracy.

- Na wniosek Wykonawcy , Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub faksem z zastrzeżeniem , że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione , Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób  w jaki mogą być udostępnione.

- W sprawach nieuregulowanych , zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych , rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U 2008  r Nr 188POZ.  1154 ) oraz Kodeks Cywilny.

XX.    Załączniki;

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie  z art. 22 Pzp.

- Oświadczenie o braku wykluczenia art. 24 Pzp.

- Wykaz robót budowlanych

- Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w postępowaniu

- Wzór umowy .

- Przedmiar robót

- Dokumentacja wykonawcza.